| 0 | 05/05/2025 | Acería: La Paz | JAB | CLIENTE-SP-Q-120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev | Fecha | Cliente | Por | Código |

Servicios Especializados De Ingeniería Multidisciplinaria Avanzada

CAD & Modelling  ∙  Oil & Gas ∙ Research & Innovation ∙ Power & Energy

www.sedima.com.co

901.932.540-3

Formato de Datos de Entrada

FORMATO DE DATOS DE ENTRADA

Consolidar los datos técnicos y operativos necesarios para la ejecución eficiente de proyectos de ingeniería detallada y construcción en sectores energéticos e industriales.

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | VIGIMAN: Estación de suministro de Gas a Molino Triturador de Zinc. |
| Fecha Inicio del Proyecto: | 05/05/2025. |
| Descripción Proyecto: | El proyecto busca desarrollar la ingeniería asociada a la estación de suministro al molino principal de trituración de la materia prima en una acería industrial, entregando al cliente un acceso web a los productos, mediante un Visor Interactivo de Gestión de Ingeniería y Mantenimiento (VIGIMAN) hecho a su medida. |
| Cliente: | Acería Industrial: La Paz. |
| Presupuesto (COP): | $ 36.000.000= |
| Ubicación: | Zona Franca Atlántico. |
| Tipo de Proyecto: | Industrial. |
| Plazo de Ejecución: | 45 días. |
| Unidad / Planta / Estación: | Molino principal. |
| Tipo de Servicio: (Ingeniería ó Asesoría) | Ingeniería. |
| Presión de diseño: | 1200 Psig. |
| Rango de Presión operativa: | 500 – 800 Psig |
| Temperatura de diseño: | 850°F – 120°F |
| Fluido de trabajo: | Gas natural. |
| Caudal de diseño: | 10 MMSCFD |
| Equipos involucrados: (bombas, turbinas, etc.) | ERM de suministro a: Acometidas internas, Molino Triturador y derivación a casino. |
| Restricciones: | Cumplimiento Normativo. RUT / NTC 3949. |
| Requerimientos especiales del cliente: | Excelencia y Calidad. |
| Observaciones: | SEDIMA CORP Integrará como valor agregado al desarrollo en plataforma web, la gestión integral del mantenimiento, como una muestra de innovación gerencial a la transformación digital del mantenimiento que el cliente podrá. |

| Por: SEDIMA CORP |  | Por: EL CLIENTE |
| --- | --- | --- |